ALLEGATO 4   DICHIARAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art.li 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 )

Il/La sottoscritto/a ………………………………nato/a ……………. Il …./…../…...

residente in ………………………. Via………….. n …… in qualità di…………….

……………… con sede Legale in …………………………………………………..

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- Che Il sistema di accumulo elettrochimico installato è costituto da un insieme di apparecchiature, batterie, sistemi di conversione e logiche di controllo, che permettono di assorbire e rilasciare energia elettrica e quindi, in grado di comportare un’alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica di S.I.E Srl

- Che le apparecchiature costituenti l’impianto di accumulo sono idonee alle condizioni di posa

ed in grado di assicurare le prestazioni richieste a questa tipologia di impianti, anche in termini di servizi di rete previsti dalla vigente normativa., in particolare, sono abilitate ad attuare la limitazione della potenza attiva per valori prossimi della tensione al 110% della Vn, quanto previsto dalla vigente norma CEI 0-21 nei casi di sovrafrequenza e sottofrequenza, compresa la partecipazione al controllo della tensione.

# Dichiara altresì che:

l

G 3.1 del regolamento di esercizio;

tecniche di riferimento;

er/agli inverter istallato/i  sistema di accumulo è

- integrato;

- non integrato;

il sistema di accumulo elettrochimico installato è di tipo :

  - Batteria al Litio

  - Batteria al Piombo

  - Batteria al Nichel-Cadmio

  - Batteria a flusso Vanadio Redox

  - Batteria al Sodio-Cloruri di Nichel

  - Batteria Sodio-Nichel

  - Batteria Nichel-idruri

  - Batteria Nichel-Zinco

  - Batteria a flusso Zinco-Bromo

  - Batteria Zolfo-Sodio

  - Batteria a flusso Poli-Solfuro-Bromuro

  - Batteria Metallo-Aria

  - Altro (specificare) ______________________________________

Il sistema di accumulo è installato lato produzione DC ed è monodirezionale;  Il sistema di accumulo è installato lato produzione DC ed è Bidirezionale;

Il sistema di accumulo è installato lato produzione AC ed è Bidirezionale;  Il sistema di accumulo è installato post produzione ed è Bidirezionale;

La dichiarazione di conformità del costruttore del sistema di accumulo elettrochimico allegata, garantisce che il sistema è stato sottoposto a tutti i test previsti dalla vigente norma CEI 0-21, in particolare, alle prove descritte nell’allegato B BIS della norma, inoltre che lo stesso, è conforme alla vigente normativa tecnica e di sicurezza applicabile ai sistemi di accumulo elettrochimico.

Le caratteristiche del sistema di accumulo realizzato sono riportate nelle tabelle A e B.

| MARCA | MODELLO | MATRICOLA (n°) | Capacità nominale batteria (Ah) | Tensione nominale batteria (V) | Potenza nominale kW (PNINV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Potenza nominale (Pcn) | Potenza in kW (Psn) | Potenza k | Tensione nominale (Volt) | Capacità di accumulo nominale (kWh) | Capacità in kWh (CUS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Il dichiarante allega documento di identità e sottoscrive ai sensi del D.P.R 28/12/2000, n.445

Data ___/____/______

Il Tecnico/Professionista abilitato

________________________________