## Guida compilazione STORAGE
Guida alla richiesta di connessione sistema di accumulo
Di seguito tre modelli da compilare in base alle condizioni di connessione del sistema di accumulo:
FOGLIO "1": Nuova connessione/modifica connessione esistente per attivazione di nuovo sistema di accumulo senza impianti di produzione / consumo sottesi al POD
Compilazione del File Excel da trasmettere tramite mail o Pec.
FOGLIO "2": Modifica connessione esistente di sistema di accumulo con impianti di produzione esistente, con/senza unità di consumo sotteso al POD (presentare richiesta come "Adeguamento della connessione esistente")
Compilazione del File Excel da trasmettere tramite mail o Pec dei soli dati del sistema di accumulo
FOGLIO "3": Nuova connessione/modifica di connessione esistente per attivazione di sistema di accumulo integrato all'impianto di produzione con/senza unità di consumo sottese al POD
Compilazione del File Excel da trasmettere tramite mail o Pec dei soli dati del sistema di accumulo.
Sotto la voce "Addendum tecnico storage", sarà necessario caricare il file corrispondente alle condizioni espresse negli oggetti dei fogli 1/2/3, in base alle condizioni del proprio impianto storage, nel formato Excel, , inserendo i dati nella tabella "Elenco dei dati tecnici".
COME COMPILARE LE VOCI RIPORTATE NELLA TABELLA:
Schema unifilare di collegamento (rif. Norma CEI 0-21 / Norma CEI 0-16): si dovrà riportare il riferimento alla configurazione di sistema di accumulo relativo alla Figura della normativa CEI 0-21 o CEI 0-16, ad esempio "Lo schema di connessione del sistema di accumulo è congruente con quello riportato in figura xx della Norma CEI 0-21 / Norma CEI 0-16"
Tensione nominale: si dovrà riportare il valore della tensione di connessione del sistema di accumulo in Volt (V)
Potenza nominale del sistema di accumulo: si dovrà riportare il valore della potenza nominale del sistema di accumulo espresso in kW
Potenza di cortocircuito complessiva: si intende il valore in kW che l'impianto comprensivo di sistema di accumulo è in grado di immettere lato rete; nel caso in cui il sistema di accumulo sia sotteso all'inverter si conferma pari alla potenza di corto circuito dell'inverter
Capacità di accumulo nominale: si dovrà riportare il valore della capacità del sistema di accumulo espressa in in kWh
Descrizione della tipologia chimica della cella: Riportare il "tipo di batteria" (ad esempio ioni di litio, al piombo, etc)
Monodirezionale: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumulo assorbe energia elettrica solo dall'impianto di produzione
Bidirezionale: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumulo può assorbire energia elettrica sia dall'impianto di produzione che dalla rete elettrica pubblica
Lato produzione: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumulo sia installato tra l'impianto di produzione e misuratore dell'energia elettrica prodotta
Lato post-produzione: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumo sia installato tra misuratore dell'energia elettrica prodotta ed il misuratore dell'energia elettrica scambiata con la rete elettrica pubblica
*

## Foglio1
Società Impianti Elettrici S.I.E. S.r.l.
Via dell’Allume n. 51, Campese - Isola del Gilgio (GR)
tel. +39 0564 804076
email: info@siegiglio.it
Pec: siesrlfi@legalmail.it
Oggetto: | Nuova connessione/modifica connessione esistente per attivazione di nuovo sistema di accumulo senza impianti di produzione/consumo sottesi al POD
Elenco dei dati tecnici necessari in fase di acquisizione della domanda di connessione:
Dato |  | Categoria | Descrizione
Schema unifilare di collegamento (rif. Norma CEI 0-21 Norma CEI 0-16) |  | Testo
Tensione nominale |  | (V)
Potenza nominale del sistema di accumulo |  | (kW)
Potenza di corto circuito complessiva |  | (kW)
Capacità di accumulo nominale |  | (kWh)
Descrizione della tipologia chimica della cella |  | Testo
Monodirezionale
Bidirezionale
Lato produzione
Lato post produzione
Luogo e Data: |  |  | Firma del richiedente la connessione

## Foglio2
Società Impianti Elettrici S.I.E. S.r.l.
Via dell’Allume n. 51, Campese - Isola del Gilgio (GR)
tel. +39 0564 804076
email: info@siegiglio.it
Pec: siesrlfi@legalmail.it
Oggetto: | Modifica connessione esistente di sistema di accumulo con impianti di produzione esistente con/senza unità di consumo sotteso al POD (presentare richiesta come "adeguamento della connessione esistente")
Elenco dei dati tecnici necessari in fase di acquisizione della domanda di connessione:
Dato |  | Categoria | Descrizione
Schema unifilare di collegamento (rif. Norma CEI 0-21 Norma CEI 0-16) |  | Testo
Tensione nominale |  | (V)
Potenza nominale del sistema di accumulo |  | (kW)
Potenza di corto circuito complessiva |  | (kW)
Capacità di accumulo nominale |  | (kWh)
Descrizione della tipologia chimica della cella |  | Testo
Monodirezionale
Bidirezionale
Lato produzione
Lato post produzione
Luogo e Data: |  |  | Firma del richiedente la connessione

## Foglio3
Società Impianti Elettrici S.I.E. S.r.l.
Via dell’Allume n. 51, Campese - Isola del Gilgio (GR)
tel. +39 0564 804076
email: info@siegiglio.it
Pec: siesrlfi@legalmail.it
Oggetto: | Nuova connessione/modifica di connessione esistente per attivazione di sistema di accumulo integrato all'impianto di produzione con/senza unità di consumo sottese al POD
Elenco dei dati tecnici necessari in fase di acquisizione della domanda di connessione:
Dato |  | Categoria | Descrizione
Schema unifilare di collegamento (rif. Norma CEI 0-21 Norma CEI 0-16) |  | Testo
Tensione nominale |  | (V)
Potenza nominale del sistema di accumulo |  | (kW)
Potenza di corto circuito complessiva |  | (kW)
Capacità di accumulo nominale |  | (kWh)
Descrizione della tipologia chimica della cella |  | Testo
Monodirezionale
Bidirezionale
Lato produzione
Lato post produzione
Luogo e Data: |  |  | Firma del richiedente la connessione